ICS 130.060.10

P40

DB3213

宿迁市地方标准

DB 3213/T XXXXX—2022

生活用水定额

Water quota for domesticity

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

宿迁市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

3.1	1

4　计算方法	1

5　生活用水定额	1

5.1　定额分级	2

5.1.1　生活用水定额分为先进值和通用值两级。	2

5.1.2　先进值主要用于新建（改建、扩建）项目的取水许可审批、水资源论证、节水评价。	2

5.1.3　通用值主要用于现有项目的日常节水管理和节水考核。	2

5.2　用水定额	2

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件颁布实施后，国家或本省发布的相关生活用水定额涉及本文件未作规定或严于本文件的定额限定项目应执行其相关文件规定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由宿迁市节约用水管理服务中心提出。

本文件由宿迁市水利局归口。

本文件起草单位：宿迁市节约用水管理服务中心、宿迁市水利局、南京大学宜兴环保研究院、南京大学、江苏省水资源服务中心。

本文件主要起草人：：房凯、陆毅、耿金菊、陈晨、王庆、陈松峰、王晶、卜昊、刘志超、王彦东、朱燕、刘亮军、何菡丹、孙晓文、王明明、曹云、方琼、叶露、朱泉、仲其越、吴良满。

生活用水定额

- 范围

本文件规定了生活用水定额的术语和定义、计算方法、生活用水定额。

本文件适用于宿迁市开展取水许可管理、建设项目水资源论证、下达取（用）水计划、用水及节水行政管理等工作。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4754  国民经济行业分类

GB/T 32716  用水定额编制技术导则

- 术语和定义

GB/T 32716界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

生活用水定额　water quota for domesticity

居民家庭生活每人每日合理用水量的限定值。

[来源：GB/T 32716—2016，3.11，3.12，有修改]

- 计算方法

生活用水定额按式（1）计算：

(1)

式中：

Qi——居民每人每日平均生活用水量，单位为升每人每日（L/人·d）；

Wi——在一定计量时间内，居民生活用水总量，单位为立方米（m3）；

Mi——常住居民人数，单位为人；

Ti ——用水计量时间，单位为日（d）。

- 生活用水定额

  - 定额分级

    - 生活用水定额分为先进值和通用值两级。

    - 先进值主要用于新建（改建、扩建）项目的取水许可审批、水资源论证、节水评价。

    - 通用值主要用于现有项目的日常节水管理和节水考核。

  - 用水定额

生活用水定额应符合表1的规定。

- 生活用水定额

| 行业代码 | 类别名称 | 分类代码 | 名称 | 单位 | 分级 | 定额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 809 | 其他居民服务业 | 8090 | 城镇居民生活 | L/人·d | 先进值 | 120 |
|  |  |  |  |  | 通用值 | 150 |
|  |  |  | 农村居民生活 |  | 先进值 | 60 |
|  |  |  |  |  | 通用值 | 100 |
| - 根据GB/T 4754确定行业代码、类别名称与分类代码。 |  |  |  |  |  |  |

_________________________________