《宿迁市灌区节约用水技术导则》

（报批稿）

编 制 说 明

《宿迁市灌区节约用水技术导则》编制组

二〇二四年五月

目    录

一、	工作简况	1

1.	任务来源	1

2.	编制背景	1

3.	国内外情况说明	3

4.	编制原则和依据	5

5.	标准主要起草人及其所做的工作	6

二、主要内容技术指标确立	7

1.	标准适用范围	7

2.	规范性引用文件	7

3.	术语和定义	7

4.	技术参数	8

5.	节水管理	11

6.	节水评价与效益	13

三、采用国际标准的程度及水平的简要说明	13

四、重大分歧意见的处理经过和依据	13

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	13

六、贯彻标准的要求和措施建议	14

七、其它应予说明的事项	14

- 工作简况

- 任务来源

2022年7月20日，宿迁市市场监督管理局发布了《关于下达2022年度宿迁市地方标准项目计划的通知），下达了项目名称为《宿迁市灌区节约用水技术导则》的地方标准编制任务。本标准为推荐性标准，标准的主要编制单位为宿迁市节水用水管理服务中心、江苏省水利科学研究院、宿迁市水利局等，项目周期为1年。

- 编制背景

  - 目的与意义

水安全是我国国家安全体系的重要组成部分，事关经济社会可持续发展、全面建设小康社会和中华民族伟大复兴。我国水安全问题突出表现为水资源短缺、用水效率低下、水生态恶化等，解决这些问题的总钥匙是"节水"，水安全治理的源头也在"节水"。党中央高度重视节约用水工作，习近平总书记提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，并围绕“大力推进农业、工业、城镇等领域节水”“把节水作为南水北调受水区的根本出路”等多次发表重要讲话，要求从观念、措施、行为等各方面把节水摆在优先位置，强调“节水，拧紧水龙头的事，是个等不得、拖不了的当务之急”。

农业作为用水大户，中央2017年一号文件，提出把农业节水作为方向性、战略性大事来抓，建设现代化灌区。灌区建设已经成为国家农业建设的战略需求，以信息化、自动化、现代科技为引领，以先进技术和设备打造灌区节水、资源高效利用、生态环境优美的工程设施，以现代管理制度完善灌区公平、可靠、灵活的供水服务和有效的防灾减灾体系，壮大灌区实力、实现乡村振兴，建设设施完备、工程安全、灌溉高效、管理先进、防灾有力、生态健康的灌区，保障国家粮食安全和农产品有效供给。

灌区是经济和农业发展的核心区，也是节水潜力最大的区域。随着经济社会的发展，用水需求的不断提高，《江苏省林牧渔业、工业、生活和服务业用水定额（2019年修订）》、《农业用水定额》（DB3213/T1032-2021）等用水定额的发布与更新，亟需一部标准来为水行政主管部门和灌区用水户提供技术支撑，制定和实施《灌区节约用水技术导则》对践行江苏省节水行动方案，促进宿迁市农业用水效率、规范灌区管理、保障粮食安全，以水资源的可持续利用推动宿迁市经济社会高质量发展具有重要意义。

（1）落实国家和地方相关政策的精神

《水利部办公厅深入开展节水型灌区创建工作的通知》（办农水〔2021〕107号）要求加快推进节水型灌区建设，促进灌区高质量发展。省发展和改革委、省水利厅、省住房和城乡建设厅、省工业和信息化厅、省农业农村厅日前联合印发《江苏省“十四五”节水型社会建设规划》要求严格水资源刚性约束，规范取水、用水、耗水、排水、再利用全过程节水管理要求，针对农业等重点领域，扎实推进强化刚性约束、强化综合示范、强化指导服务、强化科技支撑、强化机制激励、强化社会意识等6项重点任务。《省水利厅 省发改委关于印发江苏省节水行动实施方案2022年工作任务的通知》（苏水节〔2022〕4号）要求：加大大中型灌区续建配套与节水改造力度，推进灌区现代化建设进程。因此，制定和实施《灌区节约用水技术导则》，是深入贯彻落实“十六字”治水思路，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，坚持以水定城、以水定地、以水定产、以水定人，全面建立水资源刚性约束制度，构建“保障有力、科学配置、集约节约、高效利用”节水新格局的重要举措。

（2）满足宿迁市灌区节水工作的实际需求

宿迁市共有大中型灌区21个，设计灌溉面积574.22万亩，有效灌溉面积489.39万亩。其中大型灌区7个，设计灌溉面积328.65万亩，有效灌溉面积292.22万亩；中型灌区14个，设计灌溉面积232.01万亩，有效灌溉面积183.61万亩；小型灌区37个，有效灌溉面积13.56万亩。灌排建筑物12.43万座，灌排泵站3333座，干、支渠298条总长1443公里。目前，全市大型灌区骨干工程配套率60%—83%，骨干工程完好率45%—89%，灌溉保证率70%—85%，农田灌溉水有效利用系数0.540—0.610。有关指标较全省先进水平还有一定的差距，有较大的节约用水空间，通过制定《灌区节约用水技术导则》，有利于水行政主管部门对灌区进行节约用水规范化管理，指导用水户提高节水技术和节水管理，促进灌区农业用水由粗放向集约转变。

（3）填补江苏省和宿迁市《灌区节约用水技术导则》标准空白

目前，江苏省和宿迁市对灌区的管理主要依据《取水许可和水资源费征收管理条例》（2017年修订）、《计划用水管理办法》（水资源〔2014〕360号）、《江苏省水资源管理条例》、《江苏省节约用水条例》、《江苏省计划用水管理办法》（苏水规〔2016〕4号）等，上述相关文件缺少对灌区节水工作专业、系统、全面的指导，且全省均未针对灌区出台节水工作技术导则，而北京于2010年已经出台该类似标准，山东省2019年出台类似标准。因此，宿迁市在对全市灌区现场调研的基础上，率先出台《灌区节约用水技术导则》，在全省处于领先地位，填补了江苏省该类型标准的空白。

  - 可产生的经济社会和生态效益分析

本导则的制定与实施，有利于完善宿迁市灌区相关管理制度，促进提升全市灌区管理规范化、标准化水平，为水行政主管部门日常指导和规范工作人员的执行提供依据和保障，可提升农业用水效率和用水水平，促进灌区高质量发展，推动节水型社会建设和生态文明城市建设发展。从而，以水资源的可持续利用推动宿迁市经济社会可持续发展，可产生较大的经济社会和生态效益。

- 国内外情况说明

### 3.1 国内灌区节水技术研究现状

目前，国内有关节水灌溉技术的研究大部分从农户的角度，韩洪云通过对辽宁省农户灌溉技术选择行为实证研究得到，农户无论是采用传统技术，还是采用现代技术，农户的灌水边际收益都低于边际成本，因此，农户的灌溉行为并非利润最大化行为。韩青等通过山西省的农户调查资料，对农户灌溉技术选择的影响因素做了实证研究。研究表明，粮食作物和经济作物在灌溉技术选择中表现出明显的差异，粮食作物一般采用水利用率较低的传统技术，而经济作物一般采用水利用率较高的现代技术。模型估计结果显示，水资源短缺程度会影响农户灌溉技术的选择：水价和是否有政府扶持对经济作物灌溉技术选择有显著的影响。而这两个因素对根食作物灌溉技术选择几乎没有影响。李艳从博弈论的角度，分析了水价与节水灌溉之间的关系，说明水价的提高激励了节水灌溉技术的采用。韩青通过建立农户灌溉技术选择的完全信息静态博弈模型，依据利润最大化原则。分析了激励机制在农户技术选择中所起的作用。得出结论为：有效的激励机制可以增加农户选用先进节水技术的预期，使农户灌溉技术供给行为从违约转向合作，从而增加节水灌溉技术供给。于法稳指出灌溉水价的调整对农户用水行为产生一定的影响，从而诱导出农户的节水行为。马培衢研究结果显示，水渠过水能力、水利资产控制权安排和农户的资源禀赋状况等因素对农户灌溉方式选择行为都有不同程度的影响。刘红梅从农户自身、自然环境、经济和政策等因素方面选取经营规模、耕地细碎化程度、农户经济状况和水价等13项指标实证分析了影响农户采用节水灌溉技术行为，得出提高农民文化水平、加大节水宣传教育力度、扩大经营规模、培育用水者协会等能促进农户采用节水灌溉技术。高雷调研了新疆膜下滴灌技术采纳情况后研究得出，农户采纳行为受农户的文化素质、风险偏好、农户对农业新技术的态度以及农村文化、农户的价值观念、农户所处的社会阶层、农村基层组织、农业保险和农业推广体系等方面的内外因素影响。刘国勇通过对新疆焉耆盆地农户灌溉行为选择实地调研的基础上，运用 Log it 模型，分析研究了影响干旱区农户灌溉行为选择的因素，研究结果表明：提高干旱区少数民族农户的科技文化水平、加强对农户节水灌溉技术培训力度、发展适度规模经营、集中统一种植、加大政府对节水灌溉技术推广应用的资金扶持力度等对于推进干旱区农户积极采取节水灌溉技术有显著影响。李佳怡探究在不同的农业技术扩散环境地区农户技术采用行为对农业技术扩散环境的影响，通过对西北干旱半干旱地区377个农户的调查数据分析，建立了影响农户参与节水灌溉技术因素的 logistic 模型。结果表明，在农技高水平区，国家扶持政策是激励农户采用节水灌溉的主要因素；在农技中等水平地区，农户采用行为易受培训次数以及农区自然条件影响；而在农技低水平地区，主要是农户的信息便捷度、自然条件以及农户的风险意识影响着节水灌溉技术的采用：应通过加大支持力度，强化农民教育与培训，改善区域信息环境等措施使农业技术扩散环境从低水平区向高水平区过渡。陆文聪通过计量分析得出年龄、收入、制度、增收和风险等都是显著影响农户采用节水灌溉技术的因素，并提出相关对策。

此外，有关农业节水灌溉技术选择的研究，还有从高效节水灌溉技术采用的经济效益评价、激励机制及推广对策等方面进行了较多研究。例如，柴付军、汪希成对新疆兵团棉花膜下滴灌技术的经济效益进行了测算和评价，得出滴灌技术应用具有很明显的经济、社会和生态效益。段永红等从农业水权和水价制度两方面研究了农田灌溉节水激励机制形成的路径，并运用利润最大化模型，对五种不同水权和水费计收方式组合情况下的节水激励效应进行了分析和比较。得出农田灌溉节水激励机制形成有赖于水权与水价制度创新的结论。王金霞、方国华、高明、孟戈、代小平等从不同视角探讨了有关对节水灌溉技术选择的激励问题。

### 3.2 国外灌区节水技术研究现状

国外有关节水灌溉技术选择方面研究很多。主要针对农户对灌溉技术选择的影响因素及决策行为进行大量的研究。Caswell et al.对加利福尼亚洲果农选择灌溉方式的影响因素研究得出。节水程度越高、较高的水价、农户的收入水平越高和对果农征收水使用税等能影响农户对节水灌溉技术的选择。Caswel1 et al.通过研究地下水深度和土地质量对灌溉技术选择的影响表明，地下水深度和土地质量对节水灌溉技术选择具有一定影响，地下水深和土地质量差的地方就越容易采用节水灌溉技术。Dinar et al.对以色列滴灌、喷灌等七种灌溉技术选择研究表明，水价、作物的收益和补贴对节水灌溉技术的选择具有较大影响。Green et al.通过对相关数据计量研究得出，作物性质、耕地质量和是否采用地表水等因素对高效节水灌溉技术的选择具有显著影响，水价不是影响农户采用节水灌溉技术的主要因素，不同的特点的土地采用滴灌和喷灌的概率不同。农户耕作土地的规模对其采用不同的节水灌溉方式具有很大影响。 Eric通过对科罗拉多洲多年严重干旱的数据实证研究干旱程度对农户节水灌溉技术选择的影响，得出干旱程度显著地提高了农户采用更有效的喷灌技术、田地规模和水供给的可获得性是农业节水技术选择的主要因素。

### 3.3 国内外研究评价及发展趋势预测

有关农业技术选择方面研究，国外主要集中在农业的诱致技术选择方面的研究，从技术对农业增长的促进方面取得成果也较多，例如，舒尔茨认为技术在改造传统农业中的作用。但是，针对发展中国家某一特殊组织下的农业技术选择问题研究文献还很少发现，例如新疆兵团对农业技术选择方面。

国内对诱致性技术创新研究最早起源于林毅夫对诱致性技术创新假说对中国农业经济发展一些现象的验证，证实诱致性技术创新假说对解释中国农业增长同样有效。对于节水灌溉技术选择问题研究，国内学者大都从农户视角分析影响节水技术选择的影响因素，对干旱地区节水灌溉技术选择各主体行为和选择机制及成功案例的理论和实践研究较少。

关于节水灌溉技术选择的研究，国外集中于对农户对节水灌溉技术选择的影响因素研究。国内主要有几个方面，一是农户视角；二是节水灌溉技术的经济效益评价；三是节水灌溉技术选择的激励方面研究。近年来，我国节水灌溉技术发展迅速，节水灌溉技术推广规模大、速度快、效果好，在节水工作中发挥越来越重要的支撑作用。

节水灌溉管理和技术发展需要标准、制度先行，江苏省目前还未出台相关的灌区节水标准（地标等），因此，制定宿迁市灌区节约用水技术导则将填补了江苏省该类型标准的空白，可提升农业用水效率和用水水平，促进灌区高质量发展，有效破解水资源承载力不能较好适应宿迁市经济社会高质量发展的难题。

- 编制原则和依据

### 4.1编制原则

本标准的制定工作遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则编写。

### 4.2编制依据

本标准的编制参考了《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）、《取水许可管理办法》（2017年12月修正）、《江苏省节约用水条例》（2016年5月施行）、《江苏省用水总量控制管理办法》（2016年10月施行）、《省水利厅关于开展江苏省节水型灌区创建工作的通知》（苏水农〔2021〕10号），并根据宿迁市实际情况，结合宿迁市节约用水管理服务中心多年的管理经验和江苏省水利科学研究院多年的实践经验而制定的，不违反相关法律法规及强制性标准，相关要求和技术参数都严于参考的相关法律法规及标准。

本导则参考与引用的标准和规范文件包括：

（1）《取水许可管理办法》（2017年12月修正）；

（2）《江苏省节约用水条例》（2016年5月施行）；

（3）《江苏省用水总量控制管理办法》（2016年10月施行）；

（4）《江苏省计划用水管理办法》（2016年11月施行）；

（5）《农业用水定额》（DB3213/T1032-2021）；

（6）《江苏省重点用水单位节约用水管理办法（试行）》（2022年2月施行）；

（7）《省水利厅省市场监督管理局关于发布实施〈江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额（2019年修订）〉的通知》（苏水节〔2020〕5号）；

（8）《省水利厅关于印发2021年部分行业补充用水定额（试行）的通知》（苏水节〔2021〕16号）；

（9）《省水利厅关于开展江苏省节水型灌区创建工作的通知》（苏水农〔2021〕10号）；

（10）《省水利厅省发展改革委关于进一步规范省级节水型载体管理的通知》（苏水节〔2020〕8号）。

- 标准主要起草人及其所做的工作

本标准制定项目由宿迁市节约用水管理服务中心提出并组织申报，宿迁市节约用水管理服务中心为第一起草单位。

# 二、主要内容技术指标确立

- 标准适用范围

本文件规定了灌区节约用水技术的术语与定义、技术要求、节水管理、节水效益与评价等方面的要求。

本文件适用于宿迁市辖区灌区节约用水管理与评价工作。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084     农田灌溉水质标准

GB/T 20203  管道输水灌溉工程技术规范

GB/T 21303  灌溉渠道系统量水规范

GB/T 50085  喷灌工程技术规范

GB 50288    灌溉与排水工程设计标准

GB/T 50363  节水灌溉工程技术标准

GB/T 50485  微灌工程技术标准

GB/T 50599  灌区改造技术标准

GB/T 50600  渠道防渗衬砌工程技术标准

SL/T 246    灌溉与排水工程技术管理规程

DB32/T 3817 灌溉用水定额

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

灌区 irrigation districts

有可靠水源和引、输、配水渠道系统和相应排水沟道的灌溉区域。

3.2

节水灌溉 water-saving irrigation

在作物生育期，为提高灌溉水利用率和灌水效益采取工程、技术和管理等综合措施的灌溉方式。

3.3

渠系水利用系数 canal-system water conveyance efficiency

末级固定渠道输出流量(水量)之和与干渠渠首引人流量(水量)的比值，或各级固定渠道的渠道水利用系数的乘积。

3.4

田间水利用系数 field application efficiency

灌入田间可被作物利用的有效水量与末级固定渠道(农渠)输出水量的比值。

3.5

灌溉水利用系数 coefficient of water use in irrigation

灌入田间可被作物利用的水量与干渠渠首引入的总水量的比值，或渠系水利用系数和田间水利用系数的乘积

3.6

管道系统水利用系数 water use efficiency of pipeline system

设计工况下，管道系统出口总水量与其进口总水量的比值，也为各级管道水利用系数的乘积。

3.7

管道输水灌溉工程 irrigation projects with pipe conveyance

由水泵加压或自然落差形成的有压水流，通过管道输送到田间给水装置，采用地面灌溉的工程。

3.8

灌溉保证率 reliability of irrigation

灌溉用水量在多年期间，能够得到保证的概率。

- 技术参数

4.1　技术指标要求

4.1.1　灌溉水利用系数

4.1.1.1　渠系水利用系数：大型灌区不应低于0.60，中型灌区不应低于0.65，小型灌区不应低于0.75。

4.1.1.2　管道系统水利用系数：灌区采用管道输水的区域不应低于0.95。

4.1.1.3　田间水利用系数：水稻灌区不宜低于0.95，旱作物灌区不宜低于0.90。

4.1.1.4　灌溉水利用系数：渠道防渗输水灌溉工程，大型灌区不应低于0.55，中型灌区不应低于0.60，小型灌区不应低于0.70；管道输水灌区、喷灌区不应低于0.80；微喷灌区不应低于0.85；滴灌区不应低于0.90。

4.1.2　灌溉保证率

4.1.2.1　湿润地区地面灌溉的旱作物灌溉保证率宜为75%~85%，水稻宜为80%~95%；喷微灌各类作物宜为85%~95%。

4.1.2.2　确定灌溉设计保证率时，可通过现有灌区实际调查，根据经验进行分析选定；大型灌区设计时宜通过技术经济论证和系统分析予以确定。

4.1.3　节水灌溉面积

灌区内节水灌溉面积宜达到设计灌溉面积的80%以上。

4.1.4　骨干工程指标

骨干工程配套率应达到95%以上；骨干工程完好率应达到90%以上；骨干渠道衬砌率应达到80%以上。

4.1.5　灌溉用水定额指标

4.1.5.1　灌溉用水定额应符合DB32/T 3817的要求。

4.1.5.2　江苏省定额未涉及个别类型时，可参考国家或行业灌溉用水定额。

4.2　保障工程设施及技术要求

4.2.1　渠道工程

4.2.1.1　渠系水利用系数不满足本文件第4.1.1条的规定，以及水资源紧缺地区或有特殊要求的渠道，均应采取衬砌防渗措施。

4.2.1.2　输水损失大、输水效率低的骨干渠道应防渗衬砌；提水灌区渠道及井灌区渠道应防渗衬砌；高填方、不良地质条件、回灌补源等涉及安全的骨干渠道应防渗衬砌。

4.2.1.3　防渗衬砌宜采用新技术、新材料、新工艺；地下水位超过设计渠底、输水效率能满足设计要求的挖方渠道不宜防渗；流速小、渠床稳定、过流能力能够满足设计要求的挖方渠道不宜衬砌；渠基为膨胀土、分散性黏土、盐渍土、湿陷性黄土、强冻胀土等特殊土的3级及以上渠道的防渗衬砌应专门论证确定，3级以下渠道防渗衬砌可类比确定。

4.2.1.4　渠道防渗衬砌混凝土的性能应符合表1的要求。

表1 渠道衬砌混凝土最低强度和耐久性等级

| 化学侵蚀等级 | 混凝土性能 | 设计使用年限 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50年 | 30年 | 20年 |
| 无侵蚀 | 强度等级 | C25 | C25 | C25 |
|  | 抗冻等级 | F100 | F50 | F50 |
|  | 抗渗等级 | ≥W6 |  |  |
| 轻度侵蚀 | 强度等级 | C25 | C25 | C25 |
|  | 抗冻等级 | F150 | F100 | F50 |
|  | 抗渗等级 | ≥W6 |  |  |
| 中度侵蚀 | 强度等级 | C30 | C25 | C25 |
|  | 抗冻等级 | F200 | F150 | F100 |
|  | 抗渗等级 | ≥W6 |  |  |
| 严重侵蚀 | 强度等级 | C35 | C30 | C25 |
|  | 抗冻等级 | F250 | F200 | F150 |
|  | 抗渗等级 | ≥W8 |  |  |

4.2.1.5　渠床土质渗透性强、地下水位相对较低、输水渗漏损失严重的渠道，宜采取防渗措施。河（湖）灌区以输水功能为主的主干渠道，常水位以下宜采用衬砌防渗，常水位至设计水位宜采用生态防渗技术，设计水位以上宜采用草皮护坡。对于灌排结合的输配水沟渠，兼有灌溉输配水、排洪排涝排渍和雨洪补源的功能，渠道不宜衬砌，但对于水流变化较急、易坍塌的危险沟、渠段，可进行衬砌加固。

4.2.1.6　渠道防渗衬砌工程相关技术参数参照GB/T 50600执行。

4.2.2　管道输水灌溉工程

4.2.2.1　管道系统结构类型应采用开敞式管道输水灌溉系统、半封闭式管道输水灌溉系统或全封闭式管道输水灌溉系统。管道系统类型及管网布置形式应根据水源位置、地形地貌、田间灌溉型式等合理确定。

4.2.2.2　给水栓应结构合理、坚固耐用、密封性好、操作灵活、运行管理方便、水利性能好。

4.2.2.3　管道输水灌溉工程相关技术参数参照GB/T 20203执行。

4.2.3　微灌工程

4.2.3.1　微喷灌工程宜采取连片开发、整体设计、分期实施的方式，形成具有适度规模的微喷灌系统。

4.2.3.2　微喷灌工程应优先考虑经济作物、园林绿地及蔬菜、果树、花卉等高附加值的作物，灌溉水源缺乏的地区、高扬程提水灌区、受土壤或地形限制难以实施地面灌溉的地区和有自压喷灌条件的地区，集中连片作物种植区及技术水平较高的地区。

4.2.3.3　微喷灌系统宜与农业适度规模经营协调一致。有条件时，微喷灌系统可与乡镇供水相结合。宜配套施肥设施设备，实行水肥(药)一体化灌溉。

4.2.3.4　微喷灌工程相关技术参数应参照GB/T 50485、GB/T 50085执行。

4.2.3.5　滴灌区范围应综合考虑水源、可供水量、地形、土壤条件，根据计划灌溉的果树确定灌溉面积。

4.2.3.6　管网布置应根据地形、果树种类、株行距、管理方便和工程造价等因素，通过方案比较确定。对主要管线进行合理布设，对管材和管径进行比选。条件允许时滴灌系统可采用自动控制系统。

4.2.4　地面灌工程

4.2.4.1　地面灌工程主要包括沟灌、畦灌、淹灌。宽行距旱作物宜采用沟灌；密植作物、牧草及蔬菜宜采用畦灌；水稻宜采用淹灌。

4.2.4.2　畦灌、沟灌相关技术参数见附录A表A.1、表A.2。

4.2.4.3　水稻可采用控制灌溉。控制灌溉应符合下列规定：

a)	插秧至返青期应浅水勤灌，保持薄水；

b)	分蘖前期应浅湿交替灌溉，田面保持湿润；

c)	分蘖后期落干晒田，阴雨天、地肥、苗势旺及低洼田重晒，高位、沙质土田应轻晒；

d)	拔节孕穗期及时灌溉，田面保持浅水层；

e)	黄熟期湿润落干，遇雨及时排除田面积水。

4.2.5　计量器具

4.2.5.1　灌溉渠道系统宜采用流速仪量水、标准断面法量水、渠系建筑物量水、量水槽量水等方法。

4.2.5.2　输水管道等宜采用管道流量计计量。

4.2.5.3　量水相关参数应满足GB/T 21303要求。

- 节水管理

5.1　组织建设管理

5.1.1　应开展规划、新建、续建灌区节水评价，落实节水方案与保障措施。

5.1.2　应成立灌区专职节水管理机构，有专职管理人员，岗位责任明确。

5.1.3　应制定灌区节约用水制度。节约用水制度应包含管理岗位责任、加强灌区用水总量控制和定额管理、计量和统计管理、用水巡查及设施维修、节水宣传、用水档案管理、奖惩方面的内容。

5.2　取水许可管理

5.2.1　取用江河、湖泊、水库或者地下取用水资源的灌区，应当向水行政主管部门申领取水许可证，按照取水许可规定条件取水。

5.2.2　取水灌区应加强专管巡管，开展对许可审批人员的日常培训，并落实相关节水管理制度、健全统计台账，水行政主管部门应当加强取水许可用水的指导、协调，建立重点用水单位监控名录，监督取水灌区建立健全统计台帐，实施用水在线监控和动态管理。

5.3　计划用水管理

5.3.1　用水计划申请

5.3.1.1　灌区用水户应按照《计划用水管理办法》、《江苏省计划用水管理办法》及宿迁市计划用水管理要求及时向县级以上地方人民政府水行政主管部门申报用水计划。

5.3.1.2　灌区用水计划申报材料应包括年度用水计划建议、用水情况总结等。用水户应依据控制灌溉面积及作物种植结构计划，按照不同作物用水定额、近三年农业用水总量，提出用水计划建议。

5.3.1.3　灌溉期间，灌区各镇用水专业合作组织应根据镇域范围内不同取水水源各计量单元灌域农作物用水、需水情况，向灌溉供水管理单位申报各计量单元阶段性（月、旬度）用水计划。

5.3.2　用水计划分解、执行

5.3.2.1　水行政主管部门宜根据灌区年度用水计划建议、申请文件核定并批准用水计划。

5.3.2.2　灌区用水户应当将水行政主管部门下达的用水计划及时分解落实，并加强内部用水考核，不得突破用水计划。

5.3.3　用水计划调整

5.3.3.1　灌区因种植结构和灌溉面积等变化需要调整年计划用水总量的，应当向水行政主管部门提出调整建议，并提交计划用水总量增减原因的说明和相关证明材料。

5.3.3.2　灌区用水总量超计划用水百分之三十以上的，水行政主管部门应当对其开展用水审计，查找超计划用水原因，制定节约用水方案和措施，并对存在问题限期进行整改。

5.4　定额用水管理

5.4.1　应对灌区用水量及相应的用水定额进行检查，灌区宜按照先进定额进行考核管理。

5.4.2　存在超定额用水的，灌区用水主体应当制定并落实整改措施，限期实施节水改造。

5.5　用水统计管理

5.5.1　灌区用水原始记录和统计台账应完整可信、量测水设施满足测量精度要求。

5.5.2　宜利用“苏灌通信息管理平台”做好灌区的取用水信息的填报、分析、汇总等各项工作。

5.6　创建审核管理

5.6.1　宜制定节水型灌区建设标准、水效领跑评选标准等创建标准，并指导实施。

5.6.2　灌区用水户应在水行政主管部门的指导下积极对照节水型灌区等创建标准开展实施大中型灌区续建配套和现代化改造等工作，按要求编制申报材料，向水行政主管部门提出申请。

5.7　监督检查管理

5.7.1　水行政主管部门应当通过定期与不定期开展检查、考核、调查等方式，加强对灌区用水户的监督管理。

5.7.2　灌区监督现场检查台账内容应包括：

a)	水资源论证报告书、取水许可申请书、取水许可证等取水许可有关材料；

b)	水费缴纳发票或收据；

c)	近3年取水计划申请审批表和上年度取水总结；

d)	近3年取、用水台账；

e)	节水管理制度等各种文件。

5.7.3　灌区监督检查现场实地查看内容应包括：

a)	用水、退水计量设施布置、运行和分水源、分用途、分灌片（作物）计量状况；

b)	节水宣传情况（节水标识标语、节水横幅、新媒体宣传等）；

c)	主要用水场所节水设备、器具安装利用及漏损情况；

d)	节水工程设施建设、运营情况；

e)	雨水等非常规水源利用情况；

f)	节水新工艺、新技术、新设备引进情况。

5.8　节水宣传管理

5.8.1　灌区应充分利用新闻媒体、灌排工程设施等，宣传普及节水知识，年度开展群众性节水宣传次数不少于4次。

5.8.2　灌区应定期开展群众节水主题讲座和培训，年度不少于4次

- 节水评价与效益

6.1　应注重调查研究和效益跟踪监测（调查表见附录B），对节水灌溉工程实施后效益评价采用的数据资料应翔实可靠。

6.2　节水评价应符合国家相关法律法规政策和标准规范，满足用水总量和用水效率管控要求，与江河流域水量分配方案（协议）、相关规划中节水目标相协调，节水措施方案应符合当地实际情况、合理可行。

6.3　灌区节水效益应包括工程运行后实现的增产以及节水率等综合效益。

6.4　增产效益应按已发生年份的实际增产量或增产值计算。

a)	农业技术措施基本相同时，主产品与副产品的增产值应等于有、无节水灌溉工程相比所增加的产值，可按本标准附录C公式（C.1)计算；

b)	农业技术措施不同时，增产值的计算应在公式（C.1）中乘以工程效益分摊系数，其值可参考类似地区的已有成果或依据调查资料分析确定。无资料时，可按0.2~0.6进行估算，丰水年取小值，枯水年取大值。

6.5　灌区节水效益应按项目实施前后灌溉用水量间的差值进行分析计算，表述为节水量或节水率，可按本标准附录C公式（C.2)计算。

6.6　灌区实施节水灌溉工程后，受益区种植业综合生产能力应明显提高，水分生产效率应提高20%以上。

# 三、采用国际标准的程度及水平的简要说明

本标准未采用国际标准，在制定过程中未查到同类国际标准。

本标准的总体技术水平属于省内领先水平。

# 四、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

# 五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，没有冲突。

本标准贯彻执行《水法》（2016年7月修订）规定；

本技术规范符合《取水许可管理办法》（2017年12月修正）、《江苏省节约用水条例》（2016年5月施行）、《江苏省用水总量控制管理办法》（2016年10月施行）、《省水利厅关于开展江苏省节水型灌区创建工作的通知》（苏水农〔2021〕10号）等文件的相关要求。

# 六、贯彻标准的要求和措施建议

鉴于本标准为推荐性地方标准，可引领市场及行业向更高要求发展，因此建议在实施过程中可在示范区先试行一段时间，根据试行情况反馈信息，不断修订完善，力争最终形成适用的技术规范，更好的满足江苏省灌区节水的需要。此外，随着经济发展和技术进步及实践经验的积累，根据节水管理的实际需要，标准内容应不断得到完善、拓展、深入和更新，以适应节水标准制修订工作的要求。因此本标准发布后，建议建立相关信息的反馈机制，适时解决标准应用中的问题，及时了解和总结宿迁市灌区节水管理工作新动向，推动标准的贯彻执行。

# 七、其它应予说明的事项

无。

《宿迁市灌区节约用水技术导则》编制组

2024年5月