## Sheet1
序号 | 产品备案编号 | 产品名称 | 备案人 | 产品分类编码 | 结构组成/产品描述 | 适用范围/预期用途 | 规格型号 | 办理事项 首次/变更备案
1 | 苏宿械备20230270 | 医用退热贴 | 江苏五恒烯科技有限公司 | 09-02-03 | 由凝胶层、无纺布、聚乙烯膜组成。凝胶层成份纯化水、甘油、聚丙烯酸钠，其中甘油起到润滑作用，聚丙烯酸钠起到增稠作用。本品凝胶层通过水汽蒸发带走热量，从而达到物理降温的作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不应包含附录所列成分。非无菌产品。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 长方形（40mm×110mm） | 取消备案
2 | 苏宿械备20240104 | 显微眼用针 | 宿迁华盛医疗器械有限公司 | 16-01-07 | 由针头、针体和柄部组成。采用GB/T 1220-2007中规定的12Cr18Ni9材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于探、拨、挑、刺眼组织。 | 单腔式（23G、25G、27G），双腔式（20G、23G、25G、27G），针头式（20G、23G、25G、27G）。 | 变更备案
3 | 苏宿械备20210087号 | 视力表灯箱 | 宿迁邦唯精密仪器有限公司 | 16-03-01 | 由视力表（卡）和照明装置组成。照明装置为后照明（视力表灯）。 | 用于视力检测或弱视、盲视筛查。 | CP-8 | 变更备案
4 | 苏宿械备20200257号 | 显微持针钳 | 泗洪县爱尔医疗器械厂 | 02-04-08 | 有二种型式：由中间连接的两片组成，头部为钳喙。由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。一采用不锈钢、高分子材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用 | 用于钳夹器械。 | 直尖头、弯尖头。 | 变更备案
5 | 苏宿械备20170123号 | 眼睑保护板 | 宿迁文闯医疗器械有限公司 | 16-02-05 | 采用GB/T 1220－2007 中规定的12Cr18Ni9材料、GB/T 3621－2007 中规定的TC4材料制成。在使用过程中不接触中枢神经系统、血液循环系统。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于眼科手术时，保护眼球、支持眼睑。 | 10cm、11cm、方头、方圆头 | 变更备案
6 | 苏宿械备20200258号 | 显微组织剪 | 泗洪县爱尔医疗器械厂 | 02-03-01 | 由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于剪切组织。 | 弯尖头、弯钝头 | 变更备案
7 | 苏宿械备20200259号 | 显微镊 | 泗洪县爱尔医疗器械厂 | 02-05-01 | 由一对尾部叠合的叶片组成。头部有直尖头一种形式。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于夹持组织。 | 直尖头(0.1mm、0.15mm、0.2mm) | 变更备案
8 | 苏宿械备20200260号 | 显微组织镊 | 泗洪县爱尔医疗器械厂 | 02-05-01 | 由一对尾部叠合的叶片组成。头部有直尖头一种形式。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于夹持组织。 | 直尖头(0.1mm、0.15mm) | 变更备案
9 | 苏宿械备20250104 | 医用橡皮膏 | 泗阳奥普康医疗用品有限公司 | 14-11-02 | 医用橡皮膏为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面、将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 长（cm）：380/450/500/720/914/1000/1370/3000/3200/4000； 宽（cm）（允差±0.2）0.9/1/1.25/1.5/2/2.5/3.8/5/7.5/10/13/15/20/25 | 首次备案
10 | 苏宿械备20250105 | 医用丝绸胶带 | 泗阳奥普康医疗用品有限公司 | 14-11-02 | 医用丝绸胶带为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面、将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 长（cm）：380/450/500/720/914/1000/1370/3000/3200/4000； 宽（cm）（允差±0.2）0.9/1/1.25/2/2.5/3.8/5/7.5/10/13/15/20/25 | 首次备案
11 | 苏宿械备20250106 | 弹性绑带 | 泗阳奥普康医疗用品有限公司 | 14-11-01 | 弹性绑带为纺织加工而成的卷状的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定、限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹力、自粘特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料、肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 长（cm）280/350/450/500/690/910；宽（cm）：2.5/5/7.5/10/15/20 | 首次备案
12 | 苏宿械备20250107 | 前房注入器 | 华鑫钛（宿迁）医疗科技有限公司 | 16-02-02 | 由头部和柄部组成。采用GB/T 1220－2007中规定的06Cr19Ni10材料制成。非无菌提供，可重复使用。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于注射生理盐水，维持前房空间。 | 直形、直形带侧孔。 | 首次备案
13 | 苏宿械备20250108 | 房角镜 | 华鑫钛（宿迁）医疗科技有限公司 | 16-04-21 | 通过放大或倒像光学原理辅助眼科治疗的光学器具。（不与角膜接触）采用GB/T 903-2019中规定的光学玻璃材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于辅助眼科检查和诊断。 | CA-1。 | 首次备案
14 | 苏宿械备20250109 | 眼用注吸器 | 华鑫钛（宿迁）医疗科技有限公司 | 16-01-13 | 由注吸头和尾座组成。采用GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10材料制成。非无菌提供，可重复使用。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于冲洗眼组织、吸液。 | 双并管左式/6#、7#、8#、9#，双并管右式/6#、7#、8#、9#，12点钟内吸左式/7#、8#，12点钟内吸右式/7#、8#，12点钟外吸左式/7#、8#，12点钟外吸右式/7#、8#。 | 首次备案
15 | 苏宿械备20250110 | 眼睑拉钩 | 华鑫钛（宿迁）医疗科技有限公司 | 16-01-08 | 由头部和杆部组成，头部带钩头。采用GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10或GB/T 3621-2022中规定的TC4材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于钩拉眼组织。 | 头宽/8mm、10mm、12mm。 | 首次备案
16 | 苏宿械备20250111 | 集尿袋 | 江苏宏鑫医疗科技有限公司 | 14-06-12 | 通过体外管路与引流导管连接，形成密闭的引流系统。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液、分泌物以及人体排泄物的收集。 | I-A-500、I-A-600、I-A-750、I-A-800、I-A-900、I-A-1000、I-B-1000、I-A-1500、I-B-2000、I-C-2000、II-A-500、II-A-600、II-A-750、II-A-800、II-A-900、II-A-1000、II-B-1000、II-A-1500、II-B-2000、II-C-2000 、III-A-500、III-A-600、III-A-750、III-A-800、III-A-900、III-A-1000、III-B-1000、III-B-1500、III-B-2000 | 首次备案
17 | 苏宿械备20250112 | 引流袋 | 宿迁香艾医疗科技有限公司 | 14-06-12 | 引流袋为袋式的收集容器。经过体外管路与引流导管连接体外液路和容器，形成密闭的引流系统。非无菌提供，单次性使用。引流袋按产品结构分为普通型（I型）、豪华型（II型）、和精密型（III型)三种，主要由贮尿袋、排液管、导管、止液夹、挂带、单向阀、计量盒（III型适用）、连接头以及其他附件组成。贮尿袋、接头、止液夹、导管采用医用聚氯乙烯（PVC）；计量盒采用K树脂材料制成。 | 用于向外引出并收集体内液体。 | I-100/200/300/500/600/700/800/1000/1500/2000/3000/4000/10000 II-100/200/300/500/600/700/800/1000/1500/2000/3000/4000/10000 III-200/400/500+2000/2500/2600/3000/ | 首次备案
18 | 苏宿械备20250113 | 拔松针 | 宿迁世峰医疗器械有限公司 | 02-07-02 | 由针体和柄部组成，针体头端为圆头。采用GB/T 1220－2007中规定的20Cr13材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于探、拨、挑、刺组织。不得用于注射。 | 直型（小号、中号、大号）;Z型（小号、中号、大号）。 | 首次备案
19 | 苏宿械备20250114 | 耳用镊 | 宿迁世峰医疗器械有限公司 | 02-05-01 | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用GB/T 1220—2007中规定的20Cr13材料或GB/T 3621－2007中规定的TC4材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于夹持组织。 | 14cm、16cm、20cm。 | 首次备案
20 | 苏宿械备20250115 | 骨科用钩针 | 宿迁文闯医疗器械有限公司 | 04-05-06 | 由头部和柄部组成，根据柄部不同，型式可分为圆棒花纹钩针、六角形棒钩针、扁柄式钩针。采用GB/T 1220—2007中规定的40Cr13材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于骨科手术中切割软组织。 | 弯钩（10mm、15mm）；弯钩2mm（45°、90°）；弯钩3mm（45°、90°）；弯钩4mm（45°、90°） | 首次备案
21 | 苏宿械备20250116 | 压舌板 | 宿迁文闯医疗器械有限公司 | 07-01-01 | 采用GB/T 1220－2007 中规定的12Cr18Ni9材料材料制成。 | 用于检查时压低舌部。 | 140mm、180mm | 首次备案
22 | 苏宿械备20250117 | 显微眼用刀 | 江苏眼视康生物科技有限公司 | 16-01-01 | 由刀片、刀柄、护盖部件组成。刀片采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于切割眼组织。 | 20G、23G、25G | 首次备案
23 | 苏宿械备20250118 | 帕巾钳 | 宿迁文闯医疗器械有限公司 | 02-04-08 | 由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用GB/T 1220－2007中规定的20Cr13材料制成。非无菌提供。不在内窥镜下使用。 | 用于钳夹器械。 | 95mm、115mm、135mm | 首次备案
24 | 苏宿械备20250119 | 剥离器 | 宿迁文闯医疗器械有限公司 | 02-10-01 | 为杆形设计，头部为钝口、微锐。采用GB/T 1220－2007中规定的12Cr18Ni9材料。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于剥离、分离粘膜、组织。 | 平头，带孔 | 首次备案
25 | 苏宿械备20250120 | 泪道探针 | 江苏眼视康生物科技有限公司 | 16-01-07 | 由针头、针体和柄部组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于探、拨、挑和刺眼组织。 | 双头、冲洗式。 | 首次备案
26 | 苏宿械备20250121 | 角膜标记环 | 宿迁市盛视医疗器械有限公司 | 16-02-07 | 由柄部和头部组成，头部呈环状。采用不锈钢、钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于眼科手术时位置的标记。 | 圆形，半圆形，月牙形。 | 首次备案
27 | 苏宿械备20250122 | 小瞳孔扩大器 | 宿迁市盛视医疗器械有限公司 | 16-01-12 | 由头部和柄部组成，头端圆钝。采用不锈钢、钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于扩张、支撑眼组织。 | 圆环形（Φ6.7mm、Φ7.6mm），推拉式。 | 首次备案
28 | 苏宿械备20250123 | 眼用拉钩 | 宿迁市盛视医疗器械有限公司 | 16-01-08 | 由头部和杆部组成，头部带钩头。采用GB/T 1220—2007中规定的06Cr19Ni10材料，GB/T 3621－2022中规定的TC4材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于钩拉眼组织。 | S型、Z型、双头型、圆柄型。 | 首次备案
29 | 苏宿械备20250124 | 眼科手术刀 | 宿迁市盛视医疗器械有限公司 | 16-01-01 | 由刀片、刀柄、护盖部件组成。刀片采用GB/T 1220-2007中规定的30Cr13材料制成，刀柄采用YY/T 0806-2010标准中规定的聚碳酸酯材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于切割眼组织。 | 矛形刀、侧穿刀、穿刺刀（2.8mm、3.0mm、3.2mm）、隧道刀、扩口刀。 | 首次备案
30 | 苏宿械备20250125 | 泪点扩张器 | 江苏眼视康生物科技有限公司 | 16-01-12 | 由头部和柄部组成，头端圆钝。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于扩张和支撑眼组织。 | 短锥、中锥、长锥。 | 首次备案
31 | 苏宿械备20250126 | 医用手术放大镜 | 宿迁市盛视医疗器械有限公司 | 06-13-06 | 由光学系统和镜架组成。利用透镜放大原理、显微放大原理的光学放大器具。放大镜由无色光学玻璃制成，镜架采用不锈钢、钛合金材料制成。非无菌提供，可重复使用。 | 用于增大操作者视角，便于观察物体细节。 | 平凹透镜、双凹透镜、凹凸透镜、广视场镜、50°圆棱镜、30°圆棱镜、20°圆棱镜、圆棱状双凹镜、小号镜架、大号镜架。 | 首次备案
32 | 苏宿械备20250127 | 弹性绑带 | 江苏宏鑫医疗科技有限公司 | 14-11-01 | 本产品为纺织加工而成带状的材料。通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。具有弹力特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | S（小）、M（中）、L（大） | 首次备案
33 | 苏宿械备20190156号 | 视力表投影仪 | 宿迁邦唯精密仪器有限公司 | 16-03-01 | 由视力表和照明装置组成，照明装置为直接照明，来实现视力检测。包括主机，无线遥控和投影板。 | 用于视力检测或弱视、盲视筛查。 | CP-1 | 变更备案
34 | 苏宿械备20250128 | 视网膜铲 | 宿迁华盛医疗器械有限公司 | 16-01-16 | 由铲片和柄部组成。采用不锈钢、钛合金材料制成，柄部采用YY/T 0806-2010标准中规定的聚碳酸酯材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于铲离眼组织、去除眼内异物。 | 直形。 | 首次备案
35 | 苏宿械备20250129 | 虹膜拉钩 | 泗洪县爱尔医疗器械厂 | 16-01-08 | 由头部组成，头部带钩头。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于钩拉眼组织。 | 囊袋式、虹膜式 | 首次备案
36 | 苏宿械备20250130 | 显微剪 | 宿迁华盛医疗器械有限公司 | 02-03-01 | 由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢、钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于剪切组织。 | 直形（0.15mm、0.3mm），弯形（0.15mm、0.3mm）。 | 首次备案
37 | 苏宿械备20250131 | 显微镊 | 宿迁华盛医疗器械有限公司 | 02-05-01 | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢、钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于夹持组织。 | 直尖头（0.05mm、0.1mm、0.15mm、0.3mm），弯尖头（0.05mm、0.1mm、0.15mm、0.3mm）。 | 首次备案
38 | 苏宿械备20250132 | 眼用冲洗针 | 宿迁华盛医疗器械有限公司 | 16-01-07 | 由针头、针体和柄部组成。采用YY/T 0282-2009中注射针改制而成。非无菌提供。使用前由使用机构根改制而成行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于探、拨、挑、刺眼组织。 | 直形/5#、6#、7#、8#、9#，弯形/5#、6#、7#、8#、9#，角形/5#、6#、7#、8#、9#。 | 首次备案
39 | 苏宿械备20250133 | 清肠器 | 江苏宏鑫医疗科技有限公司 | 14-07-02 | 本产品由冲洗管、接头（含护帽）、袋体（袋体包含加药口、测温卡）、流量调节器、导管、滴壶组成。高分子材料制成。袋体供装入灌肠液，接头可与直肠导管连接。不含内容物。非无菌提供。 | 用于临床灌肠。 | 1000ml、1200ml、2000ml | 首次备案
40 | 苏宿械备20250134 | 注吸器手柄 | 江苏眼视康生物科技有限公司 | 16-02-06 | 由头部和柄部组成，头部为接口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于连接器械。 | 带蓝套帽、不带蓝套帽。 | 首次备案
41 | 苏宿械备20250135 | 造口袋 | 江苏宏鑫医疗科技有限公司 | 14-12-01 | 本产品为回肠、结肠、直肠、尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供。 | 用于造口排泄物的收集。 | 型号：A型、B型、C型、D型、E型、F型 规格：14×19、6.5×20、6.5×25、7.3×25、15×15、15×19.5、 15×30、15×27.5、15×25、14.5×23.5、14×27.5、14.5×27、 14.5×27.5、14.5×28、15.5×27.5、15×28、15.5×28 | 首次备案
42 | 苏宿械备20250136 | 造口底盘 | 江苏宏鑫医疗科技有限公司 | 14-12-01 | 本产品为回肠、结肠、直肠、尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供。 | 用于造口排泄物的收集及造口周围皮肤护理。 | A型、B型、C型 | 首次备案
43 | 苏宿械备20250137 | 疝气固定带 | 江苏德医堂医疗科技有限公司 | 19-04-02 | 疝气固定带由织物、皮革材料制成。穿戴于疝气部位，通过限制肢体活动，达到保持肢 体稳定的目的,无源产品。 | 用于对人体躯干部位的外固定。 | 成人裤头式；儿童裤头式；婴儿裤头式；成人腰带式；儿童腰带式；婴 儿脐疝式； | 首次备案
44 | 苏宿械备20250138 | 腰部固定器 | 江苏德医堂医疗科技有限公司 | 19-04-02 | 由 PVC材料热压成型的腰部弓板和支撑板、支撑棒、海绵条加工组成。穿戴于腰部，通过对腰部的固定，达到保持肢体稳定目的。不具备矫形功能，不具备牵引功能。无源产品。 | 用于对人体腰部部位的外固定和支撑。 | YB-I型、YB-II型 | 首次备案
45 | 苏宿械备20250139 | 急救毯 | 迈迪康医疗用品江苏有限公司 | 14-16-07 | 急救毯是由非织造布、非织造布复合材料和维持体温材料加工组成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于裹在野外伤员肢体上起保温作用、隔热作用。 | 型号：A型、B型、C型、D型。 规格：尺寸长（50cm～400cm）× 宽（30cm～300cm），长、宽各10cm为一个规格，允差范围±10%。 | 首次备案
46 | 苏宿械备20240213 | 助行器 | 江苏德医堂医疗科技有限公司 | 19-03-02 | 由手柄、手柄套、助行脚和支架、折叠机构、升降装置、脚轮、座面组成；无源产品。 | 用于行动障碍患者的辅助行走和站立，进行康复训练。 | WSK-ZXQ-1、WSK-ZXQ-2、WSK-ZXQ-3、WSK-ZXQ-4、WSK-ZXQ-5、WSK-ZXQ-6、WSK-ZXQ-7、WSK-ZXQ-8、WSK-ZXQ-9、WSK-ZXQ-10、WSK-ZXQ-11、WSK-ZXQ-12、WSK-ZXQ-13、WSK-ZXQ-14、WSK-ZXQ-15、WSK-ZXQ-16、WSK-ZXQ-17、WSK-ZXQ-18、WSK-ZXQ-19、WSK-ZXQ-20、WSK-ZXQ-21、WSK-ZXQ-22、WSK-ZXQ-23、WSK-ZXQ-24、WSK-ZXQ-25、WSK-ZXQ-26、WSK-ZXQ-27、WSK-ZXQ-28、WSK-ZXQ-29、WSK-ZXQ-30、WSK-ZXQ-31、WSK-ZXQ-32。 | 变更备案
47 | 苏宿械备20230262 | 医用固定带 | 江苏德医堂医疗科技有限公司 | 04-13-03 | 医用固定带采用玻璃纤维、聚酯纤维、铝合金、纱布、非织造布制成，非无菌提供。无源产品。 | 用于骨折、软组织损伤的外固定。 | 型号：LGD、QBD、JZD、WGD、ZGJ、XGJ、HGJ、XWD、SGD、JGJ、HGD、KGD、KLS、SZD、DTD、XTD、CHD、XZD、JBD、YBD、FBD;PYW、WZD、SXD、TML、LYD、YZT、JDD、JKD、QTD1、QTD2、QTD3、Y01、Y02、Y03、Y04、Y05、Y06、Y07、膝部约束带、约束带、约束手套Ⅰ型、约束手套Ⅱ型、单网带板约束手套、双网带板约束手套、胸部约束带（均码）、膝部约束带（均码）、四肢约束带（均码）、骨盆固定带、固定带AY（肩背型）、固定带AY（腰腹型）、固定带AY（腰腹型）。尺寸分为：XXL、XL、L、M、S号。 | 变更备案
48 | 苏宿械备20240112 | 泪道探针 | 宿迁骄匠医疗器械有限公司 | 16-01-07 | 由针头和柄部，针座组成。双头、猪尾巴式采用 GB/T1220-2007 中规定的 06Cr19Ni10，GB/T3621-2022 中规定的 TC4 材料制成，冲洗式、牵引式、9# 带芯采用 YY/T0282-2009 中的注射针改制而成，非无菌提供，可重复使用。 使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于探、拨、挑、刺眼组织。 | 双头式 5-6/7-8/9-10/11-12,猪尾巴式 6/7/8/9， 冲洗式 5/6/7/8/9，牵引式雨滴头，牵引式 8/9#，9#带芯。 | 变更备案
49 | 苏宿械备20210146号 | 医用检查手套 | 泗洪捍福康医疗科技有限公司 | 14-14-04 | 采用橡胶材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 | 用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。 | 型号：无粉麻面型、无粉光面型 规格：XS、S、M、L、XL | 取消备案
50 | 苏宿械备20250140 | 医用压敏胶带 | 江苏双鸿医疗用品有限公司 | 14-11-02 | 在弹力布背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂而制成的胶带，胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面、将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 【型号】卷状、片状【规格】卷状:宽度*长度(1.25cm、2.5cm、3.8cm、4.5cm、5cm、7.5cm、10cm、15cm)*(100cm、250cm、300cm、450cm、500cm、750cm、100cm、1500cm、2000cm、2500cm、3000cm、3150cm)片状:宽度*长度(2.5cm、3cm、3.5cm、5cm、6cm.8cm、9cm、9.5cm)*(3.8cm、4cm、5cm、6cm、6.5cm、7cm、8cm、9cm、10cm、11cm、15cm、20cm、25cm、30cm) | 首次备案
51 | 苏宿械备20250141 | 眼睑保护板 | 宿迁骄匠医疗器械有限公司 | 16-02-05 | 采用不锈钢、钛合金材料制成。在使用过程中不接触中枢神经系统、血 液循环系统。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于眼科手术时，保护眼球、支持眼睑。 | 全长 112/100/90mm。 | 首次备案
52 | 苏宿械备20250142 | 双头片铲 | 宿迁骄匠医疗器械有限公司 | 16-01-16 | 由铲片和柄部组成。采用不锈钢、钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由 使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于铲离眼组织、去除眼内异物。 | 双头大号/小号 | 首次备案
53 | 苏宿械备20250143 | 角膜上皮环锯 | 宿迁骄匠医疗器械有限公司 | 16-01-15 | 由齿条和手柄组成。采用不锈钢、钛合金材料制成。非无菌提供。使用 前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于锯开眼组织。 | Φ9/8.5/8/7.5。 | 首次备案
54 | 苏宿械备20250144 | 角膜上皮浸泡环 | 宿迁骄匠医疗器械有限公司 | 16-02-15 | 由酒精浸泡环和手柄组成。采用不锈钢、钛合金材料制成。非无菌提供。 不含酒精。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于角膜屈光手术中，将酒精浸泡环放于角膜上，注入酒精，浸泡角膜 上皮以清洁角膜基底床。 | Φ9/8.5/8/7.5。 | 首次备案
55 | 苏宿械备20250145 | 角膜上皮掀瓣器 | 宿迁骄匠医疗器械有限公司 | 16-01-12 | 由头部和柄部组成，头端圆钝。采用不锈钢、钛合金材料制成。非无菌 提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于扩张和支撑眼组织。 | 圆弧 10mm、圆弧+45°、7 型+90°、扁弧形+45°、7 型+45°。 | 首次备案
56 | 苏宿械备20250146 | 眼睑保护板 | 江苏眼视康生物科技有限公司 | 16-02-05 | 采用不锈钢材料制成。在使用过程中不接触中枢神经系统、血液循环系统。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于眼科手术时，保护眼球、支持眼睑。 | 方头、圆头。 | 首次备案
57 | 苏宿械备20250147 | 玻切手术观察镜 | 华鑫钛（宿迁）医疗科技有限公司 | 16-05-06 | 通过放大或倒像光学原理辅助眼科治疗、手术的光学器具。无源产品（不与角膜接触）。采用GB/T 903-2019中规定的光学玻璃材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于辅助眼科治疗和手术。 | 平凹型、双凹型、凹凸型、广角型、20°圆棱镜、30°圆棱镜、50°圆棱镜、60°双凹型。 | 首次备案
58 | 苏宿械备20250148 | 切开刀 | 华鑫钛（宿迁）医疗科技有限公司 | 16-01-01 | 由刀片和刀柄组成。刀片采用GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10，刀柄采用GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10或GB/T 2965-2007中规定的TC4材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于切割眼组织。 | 单头，双头。 | 首次备案
59 | 苏宿械备20250149 | 巩膜剥离子 | 华鑫钛（宿迁）医疗科技有限公司 | 16-01-10 | 为杆形设计，头部为钝口。采用GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10或GB/T 3621－2022中规定的TC4材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于剥开眼组织。 | 单头、双头。 | 首次备案
60 | 苏宿械备20250150 | 泪囊牵开器 | 华鑫钛（宿迁）医疗科技有限公司 | 16-01-11 | 由撑开片、齿条和手柄组成。采用GB/T 1220－2007中规定的06Cr19Ni10或GB/T 3621－2022中规定的TC4材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于牵开眼组织。 | 3×4爪、3×3爪。 | 首次备案
61 | 苏宿械备20250151 | 后囊膜抛光器 | 华鑫钛（宿迁）医疗科技有限公司 | 16-02-10 | 采用GB/T 1220－2007中规定的06Cr19Ni10材料制成。非无菌提供，可重复使用。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于眼组织抛光。 | 球形。 | 首次备案
62 | 苏宿械备20250152 | 角膜环钻 | 华鑫钛（宿迁）医疗科技有限公司 | 16-01-14 | 由环钻组成。采用GB/T 1220—2007中规定的20Cr13材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于切割眼组织。 | Φ2.0mm、Φ2.5mm、Φ3.0mm、Φ3.5mm、Φ4.0mm、Φ4.5mm、Φ5.0mm、Φ5.25mm、Φ5.5mm、Φ5.75mm、Φ6.0mm、Φ6.25mm、Φ6.5mm、Φ6.75mm、Φ7.0mm、Φ7.25mm、Φ7.5mm、Φ7.75mm、Φ8.0mm、Φ8.25mm、Φ8.5mm、Φ8.75mm、Φ9.0mm、Φ9.25mm、Φ9.5mm、Φ9.75mm、Φ10.0mm。 | 首次备案
63 | 苏宿械备20250153 | 眼内膜铲 | 华鑫钛（宿迁）医疗科技有限公司 | 16-01-16 | 由铲片和杆部组成。采用GB/T 1220－2007中规定的06Cr19Ni10或GB/T 2965－2007中规定的TC4材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于铲离眼组织。 | 大号、小号、反推式。 | 首次备案
64 | 苏宿械备20250154 | 眼球摘出剪 | 华鑫钛（宿迁）医疗科技有限公司 | 16-01-03 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口。采用GB/T 1220—2007中规定的20Cr13材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于剪切眼组织。 | 弯钝头 | 首次备案
65 | 苏宿械备20250155 | 巩膜塞 | 华鑫钛（宿迁）医疗科技有限公司 | 16-02-05 | 为手持式、尖锥两种形式，采用不锈钢、钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于手术中封堵巩膜穿刺孔。 | 手持式23G、手持式25G、尖锥23G、尖锥25G、尖锥27G。 | 首次备案
66 | 苏宿械备20240044 | 医用冰袋 | 江苏生用医疗科技有限公司 | 09-02-03 | 由羧甲基纤维素钠、聚乙烯醇-硼砂、纯净水和规格型号中所列的9种型号的外套及固定器具组成。降温物质不含发挥药理学、免疫学、代谢作用的成分，不含附录所列成分，非无菌产品。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 型号：眼罩形、圆形、五角形、长方形、正方形、椭圆形、月牙形、半圆形、面罩形。规格：6G、16G、19G、35G、38G、45G、50G、55G、65G、90G、105G、110G、120G、150G、180G、200G、205G、210G、240G、370G、380G、490G、500G、1750G。 | 变更备案
67 | 苏宿械备20250156 | 废液收集袋 | 迈迪康医疗用品江苏有限公司 | 14-06-12 | 废液收集袋是由非织造布、非织造布复合材料、PE膜、塑料网、双面胶贴、引流管和两通接头经加工制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医院临床科室及手术中、手术后患者一次性引流体液(血液、胃液)、分泌物(痰液、冲洗液)以及人体排泄物的收集。 | 型号规格：长（60cm～300cm）× 宽（30cm～200cm），长、宽各5cm为一个规格，允差范围±10%。 | 首次备案
68 | 苏宿械备20250118 | 帕巾钳 | 宿迁文闯医疗器械有限公司 | 02-04-08 | 由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用GB/T 1220－2007中规定的20Cr13材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于钳夹器械。 | 95mm、115mm、135mm | 变更备案
69 | 苏宿械备20250127 | 弹性绑带 | 江苏宏鑫医疗科技有限公司 | 14-11-01 | 本产品为纺织加工而成带状的材料。通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。具有弹力特性。粘贴部位为完好皮肤，非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | S（小）、M（中）、L（大） | 变更备案
70 | 苏宿械备20250132 | 眼用冲洗针 | 宿迁华盛医疗器械有限公司 | 16-01-07 | 由针头、针体和柄部组成。采用YY/T 0282-2009中注射针改制而成。非无菌提供。 使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于探、拨、挑、刺眼组织。 | 直形/5#、6#、7#、8#、9#，弯形/5#、6#、7#、8#、9#，角形/5#、6#、7#、8#、9#。 | 变更备案
71 | 苏宿械备20250137 | 疝气固定带 | 江苏德医堂医疗科技有限公司 | 19-04-02 | 疝气固定带由织物、皮革材料制成。穿戴于疝气部位，通过限制肢体活动，达到保持肢 体稳定的目的,无源产品。不具备矫形功能。 | 用于对人体躯干部位的外固定。 | 成人裤头式；儿童裤头式；婴儿裤头式；成人腰带式；儿童腰带式；婴 儿脐疝式； | 变更备案
72 | 苏宿械备20250112 | 引流袋 | 宿迁香艾医疗科技有限公司 | 14-06-12 | 引流袋为袋式的收集容器。经过体外管路与引流导管连接体外液路和容器，形成密闭的引流系统。非无菌提供，单次性使用。引流袋按产品结构分为普通型（I型）、豪华型（II型）、和精密型（III型)三种，主要由贮尿袋、排液管、导管、止液夹、挂带、单向阀、计量盒（III型适用）、连接头以及其他附件组成。贮尿袋、接头、止液夹、导管采用医用聚氯乙烯（PVC）；计量盒采用K树脂材料制成。 | 用于向外引出并收集体内液体。 | I-100/200/300/500/600/700/800/1000/1500/2000/3000/4000/10000 II-100/200/300/500/600/700/800/1000/1500/2000/3000/4000/10000 III-200/400/500+2000/2500/2600/3000/ | 取消备案
73 | 苏宿械备20250111 | 集尿袋 | 江苏宏鑫医疗科技有限公司 | 14-06-12 | 通过体外管路与引流导管连接，形成密闭的引流系统。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液、分泌物以及人体排泄物的收集。 | I-A-500、I-A-600、I-A-750、I-A-800、I-A-900、I-A-1000、I-B-1000、I-A-1500、I-B-2000、I-C-2000、II-A-500、II-A-600、II-A-750、II-A-800、II-A-900、II-A-1000、II-B-1000、II-A-1500、II-B-2000、II-C-2000 、III-A-500、III-A-600、III-A-750、III-A-800、III-A-900、III-A-1000、III-B-1000、III-B-1500、III-B-2000 | 取消备案
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138