## Sheet1
序号 | 产品备案编号 | 产品名称 | 备案人 | 产品分类编码 | 结构组成/产品描述 | 适用范围/预期用途 | 规格型号 | 办理事项 首次/变更备案
1 | 苏宿械备20250157 | 眼用刮匙 | 江苏眼视康生物科技有限公司 | 16-01-09 | 为细长设计，头部为边缘锋利的匙形。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于刮除囊肿、挖出晶状体核。 | 小号、中号、大号。 | 首次备案
2 | 苏宿械备20250158 | 敷料镊 | 江苏眼视康生物科技有限公司 | 02-05-02 | 由一对尾部叠合的叶片组成，采用不锈钢材料制成，非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌，不在内窥镜下使用。 | 用于夹持器械、辅料。 | 直型、弯型。 | 首次备案
3 | 苏宿械备20250159 | 显微镊 | 宿迁市盛视医疗器械有限公司 | 02-05-01 | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢、钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于夹持组织。 | 直平台（120mm、140mm、160mm、180mm），弯平台（120mm、140mm、160mm、180mm），直有齿（120mm、140mm、160mm、180mm），弯有齿（120mm、140mm、160mm、180mm）。 | 首次备案
4 | 苏宿械备20250160 | 显微剪 | 宿迁市盛视医疗器械有限公司 | 02-03-01 | 由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢、钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于剪切组织。 | 直形（120mm、140mm、160mm、180mm），弯形（120mm、140mm、160mm、180mm）。 | 首次备案
5 | 苏宿械备20250161 | 视网膜铲 | 宿迁市盛视医疗器械有限公司 | 16-01-16 | 由铲片和柄部组成。采用不锈钢、钛合金材料制成，柄部采用YY/T 0806-2010标准中规定的聚碳酸酯材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于铲离眼组织、去除眼内异物。 | 直形。 | 首次备案
6 | 苏宿械备20250162 | 肛门镜 | 江苏寒武纪医疗设备有限公司 | 02-15-15 | 由镜管、镜芯和手柄组成。采用聚乙烯材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于肛门部位组织检查。 | GMJ-ZP-S、GMJ-ZP-M、GMJ-ZP-L、GMJ-ZX-S、GMJ-ZX-M、GMJ-ZX-L、GMJ-ZY-S、GMJ-ZY-M、GMJ-ZY-L、GMJ-ZW-S、GMJ-ZW-M、GMJ-ZW-L、GMJ-CP-S、GMJ-CP-M、GMJ-CP-L、GMJ-CX-S、GMJ-CX-M、GMJ-CX-L、GMJ-CY-S、GMJ-CY-M、GMJ-CY-L、GMJ-CW-S、GMJ-CW-M、GMJ-CW-L | 首次备案
7 | 苏宿械备20250163 | 鼻氧管 | 江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司 | 08-06-08 | 由鼻塞、导管、调节圈、三通接头与喇叭接头组成。 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送。 | 成人 双鼻型 | 首次备案
8 | 苏宿械备20220091 | 棉片 | 江苏豪悦实业有限公司 | 14-16-10 | 产品原材料为非织造布、无尘纸、其他原料，片状成品。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 2cm*6cm、2. 5cm*8cm、3cm*3cm、3cm*4cm、3cm*x5cm、3cm*6cm、3cm*10cm、4cm*4cm、4cm*6cm、4cm*11cm、4cm*20cm、5cm*5cm、5cm*6cm、5cm*9cm、6cm*6cm、6cm*7cm、6cm*8cm、10cm*10cm、10cm*12cm、11cm*15cm、12cm*15cm、12cm*17cm、12cm*18cm、12cm*19cm、13cm*18cm、13cm*19cm、14cm*16cm、14cm*17cm、14cm*18cm、14cm*19cm、15cm*18cm、15.2*18cm、16.5*18cm、17*18cm、18*18cm、19*18cm、22*18cm、12cm*20cm、13cm*20cm、13.5cm*20cm、14cm*20cm、15cm*20cm、16cm*20cm、17cm*20cm、18cm*20cm、19cm*20cm、20cm*20cm、20cm*22cm、20cm*23cm、20cm*24cm、20cm*25cm、20cm*27cm、22cm*22cm、22cm*25cm、25cm*25cm、15cm*30cm、16cm*30cm、18cm*30cm、20cm*30cm、22cm*30cm、25cm*30cm、30cm*30cm | 变更备案
9 | 苏宿械备20250104 | 医用橡皮膏 | 泗阳奥普康医疗用品有限公司 | 14-11-02 | 医用橡皮膏为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面、将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 宽 （0.8 ～ 50）cm × 长（1 ～ 5000）cm | 变更备案
10 | 苏宿械备20210130号 | 自粘弹性绷带 | 泗阳奥普康医疗用品有限公司 | 14-11-01 | 自粘弹性绷带以弹性织物为基材，涂上胶为主要原材料的配合胶粘剂而制成。采用的基材为全棉弹性织物和无纺布弹性织物两种。产品为筒状，非无菌提供，一次性使用，不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 宽 （1.5 ～ 50）cm × 长（100 ～ 2500）cm | 变更备案
11 | 苏宿械备20250095 | 医用胶带 | 泗阳奥普康医疗用品有限公司 | 14-11-02 | 医用胶带为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面，将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 宽 （0.8 ～ 50）cm × 长（1 ～ 5000）cm | 变更备案
12 | 苏宿械备20210129号 | 压敏胶带 | 泗阳奥普康医疗用品有限公司 | 14-11-02 | 压敏胶带以基材和胶粘剂为主要原材料的配合而制成。本产品带状粘贴材料，分为弹性和非弹性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面、将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 宽 （0.8 ～ 50）cm× 长（1 ～ 5000）cm | 变更备案
13 | 苏宿械备20250164 | 引流袋 | 宿迁香艾医疗科技有限公司 | 14-06-12 | 产品为袋式的收集容器。通过体外管路与引流导管连接，形成密闭的引流系统。非无菌提供，一次性使用。本产品由储液袋、接头、止液阀、导管组成；贮液袋、接头、止液夹、导管采用医用聚氯乙烯（PVC）材料制成。 | 用于医院临床科室及手术中、手术后患者一次性引流体液（血液、胃液）、分泌物（痰液、冲洗液）以及人体排泄物的收集。 | I-100、I-200、I-300、I-500、I-600、I-700、I-800、I-1000、I-1500、I-2000、I-3000、I-4000、I-10000 II-100、II-200、II-300、II-500、II-600、II-700、II-800、II-1000、II-1500、II-2000、II-3000、II-4000、II-10000 III-200/400/500+2000/2500/2600/3000 | 首次备案
14 | 苏宿械备20250165 | 虹膜拉钩 | 华鑫钛（宿迁）医疗科技有限公司 | 16-01-08 | 由头部和杆部组成，头部带钩头。采用GB/T 1220－2007中规定的06Cr19Ni10或GB/T 2965－2007中规定的TC4材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于钩拉眼组织。 | 左式、右式、r形、K形。 | 首次备案
15 | 苏宿械备20250166 | 非接触裂隙灯前置镜 | 华鑫钛（宿迁）医疗科技有限公司 | 16-04-21 | 通过放大、倒像光学原理辅助眼科治疗的光学器具。（不与角膜接触）采用GB/T 903-2019中规定的光学玻璃材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于辅助眼科检查和诊断。 | CAC-78D、CAC-90D、CAC-120D。 | 首次备案
16 | 苏宿械备20250167 | 眼用拉钩 | 华鑫钛（宿迁）医疗科技有限公司 | 16-01-08 | 由头部和杆部组成，头部带钩头。采用GB/T 1220－2007中规定的06Cr19Ni10或GB/T 2965－2007中规定的TC4材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于钩拉眼组织。 | S1型、S2型、Z型、C型。 | 首次备案
17 | 苏宿械备20250168 | 眼内剪 | 华鑫钛（宿迁）医疗科技有限公司 | 16-01-03 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口。采用GB/T 1220—2007中规定的05Cr17Ni4Cu4Nb材料和GB/T 2965－2007中规定的TC4材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于剪切眼组织。 | 直形/23G、直形/25G、弯形/23G、弯形/25G。 | 首次备案
18 | 苏宿械备20250169 | 巩膜剪 | 江苏眼视康生物科技有限公司 | 16-01-03 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口。用不锈钢材料制成，非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于剪切眼组织。 | 弯尖头、弯钝头。 | 首次备案
19 | 苏宿械备20250170 | 推注式给药器 | 江苏宏鑫医疗科技有限公司 | 14-07-03 | 本产品由腔体、芯杆、活塞、注食头、护帽组成。采用高分子和金属材料制成。非无菌提供。不含药物。不具有剂量控制功能。 | 用于对患者体表和自然腔道局部给药。不用于皮下给药和静脉给药。不包括阴道给药器。 | Ⅰ-60、Ⅰ-100、Ⅰ-150、Ⅰ-200、Ⅰ-500、Ⅱ-60、Ⅱ-100、Ⅱ-200、Ⅲ-50、Ⅲ-100。 | 首次备案
20 | 苏宿械备20250163 | 鼻氧管 | 江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司 | 08-06-08 | 由鼻塞、导管、调节圈、三通接头与喇叭接头组成。 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送。 | TPU成人 双鼻型 | 变更备案
21 | 苏宿械备20240001 | 显微眼用针 | 江苏忠盛医疗科技有限公司 | 16-01-07 | 由针头、针体和柄部组成。针头和针体由符合GB/T 4240-2019要求的06Cr19Ni10N奥氏体不锈钢制成。柄部由符合GB/T 15593-2020要求的PVC材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于探、拨、挑和刺眼组织。 | ZS-XW-03 、ZS-XW-04、ZS-XW-05、ZS-XW-09 、ZS-XW-16、ZS-XW-05S、ZS-XW-09S、ZS-XW-09J、ZS-XW-16J、ZS-XW-05M、ZS-XW-09M | 变更备案
22 | 苏宿械备20250161 | 视网膜铲 | 宿迁市盛视医疗器械有限公司 | 16-01-16 | 由铲片和柄部组成。采用不锈钢、钛合金材料制成，柄部采用YY/T 0806-2010标准中规定的聚碳酸酯材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于铲离眼组织、去除眼内异物。 | G/T直形。（G表示材质为不锈钢，T表示材质为钛合金） | 变更备案
23 | 苏宿械备20250160 | 显微剪 | 宿迁市盛视医疗器械有限公司 | 02-03-01 | 由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢、钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于剪切组织。 | G/T直形（120mm、140mm、160mm、180mm），G/T弯形（120mm、140mm、160mm、180mm）。（G表示材质为不锈钢，T表示材质为钛合金） | 变更备案
24 | 苏宿械备20250159 | 显微镊 | 宿迁市盛视医疗器械有限公司 | 02-05-01 | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢、钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于夹持组织。 | G/T直平台（120mm、140mm、160mm、180mm），G/T弯平台（120mm、140mm、160mm、180mm），G/T直有齿（120mm、140mm、160mm、180mm），G/T弯有齿（120mm、140mm、160mm、180mm）。（G表示材质为不锈钢，T表示材质为钛合金） | 变更备案
25 | 苏宿械备20250171 | 显微手术剪 | 宿迁文闯医疗器械有限公司 | 02-03-01 | 显微手术剪由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用GB/T 1220-2007中规定的32Cr13Mo材料或GB/T 2965－2007中规定的TC4材料制成。非无菌提供，可重复使用。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于剪切组织。 | 枪状直形（钛镶片/钛带孔/钢带孔）、枪状弯形（钛镶片/钛带孔/钢带孔） | 首次备案
26 | 苏宿械备20250164 | 引流袋 | 宿迁香艾医疗科技有限公司 | 14-06-12 | 产品为袋式的收集容器。通过体外管路与引流导管连接，形成密闭的引流系统。非无菌提供，一次性使用。本产品由储液袋、接头、止液阀、导管组成；贮液袋、接头、止液夹、导管采用医用聚氯乙烯（PVC）材料制成。 | 用于医院临床科室及手术中、手术后患者一次性引流体液（血液、胃液）、分泌物（痰液、冲洗液）以及人体排泄物的收集。 | I-100、I-200、I-300、I-500、I-600、I-700、I-800、I-1000、I-1500、I-2000、I-3000、I-4000、I-10000 II-100、II-200、II-300、II-500、II-600、II-700、II-800、II-1000、II-1500、II-2000、II-3000、II-4000、II-10000 III-200/400/500+2000/2500/2600/3000 | 取消备案